**ПАМЯТКА**

**Механизм получения услуг по подключению к сетям газоснабжения**

В настоящей информационной справке используются понятия:

**"подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения"** – совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;

**"заявитель"** – юридическое или физическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, намеренное осуществить или осуществляющее на нем строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) построенного на своем земельном участке объекта капитального строительства к сети газораспределения;

**"исполнитель"** – ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»;

**"Правила"** - правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314.

**Порядок подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения**

**1.** Направление заявителем исполнителю **запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение)** объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее - технические условия) либо **заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении)** объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее, соответственно – договор о подключении, заявка о подключении (технологическом присоединении).

Заявитель направляет запрос в филиал ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» либо Газораспределительную организацию Ростовской области согласно своей территориальной принадлежности.

В случае если подключение объекта капитального строительства заявителя возможно к сети газораспределения принадлежащей на праве собственности или ином законном основании исполнителю подключение осуществляется на основании **договора о подключении**.

При этом размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством РФ, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов (Приложение).

Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случая, указанного пункте 112 Правил.

В случае если подключение объекта капитального строительства заявителя возможно к сетям не находящимся на законных основаниях у исполнителя, заявителю предоставляются **технические условия**, при этом запрос о предоставлении технических условий должен содержать согласие основного абонента (владельца сети на праве собственности или ином законном основании) на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства заявителя к своей сети.

Для заявителей с максимальным часовым расходом газа свыше 300 м3/час техническая возможность подключения (технологического присоединения) означает возможность транспортировки заявленного объема газа не только по сети газораспределения исполнителя, но и по газотранспортной системе.

В данном случае заявитель также направляет **обращение об определении технической возможности подключения (технологического присоединения)** согласно п. 57 Правил в газотранспортную организацию.

**2. Выдача технических условий, заключение договора о подключении.** В случае отсутствия технической возможности подключения к газораспределительной сети, в соответствии с Правилами Заявитель вправе обратиться в орган исполнительной власти Ростовской области, в компетенцию которого входит утверждение региональной программы газификации, с предложением о включении в программу необходимых мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к сети газораспределения данного объекта капитального строительства. Также Заявитель вправе обратиться Исполнителю с подтверждением готовности осуществить подключение к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту, с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения к сети газораспределения.

**3. Выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению)**, предусмотренных техническими условиями и договором о подключении.

В целях снижения затрат, минимизации издержек, повышения качества оказываемых услуг и применения принципа клиентоориентированности, формирования единого подхода при оказании услуг в ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» разработан регламент оказания услуг в соответствии с принципом «Единое окно».

*С дополнительной информацией по вопросам* ***подключения к сетям газоснабжения*** *можно ознакомиться* ***на официальном сайте*** *ОАО «Газпром газораспределение»* ***gazoraspredelenie.gazprom.ru****.*

**Определение платы за подключение для различных категорий заявителей в случае заключении договора о подключении согласно Правил подключения утвержденных Постановлением Правительства от 30.12.2013 №1314**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | **Категория заявителей** | **Плата за подключение** |
| 1 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим **5 м3/час**, **с учетом расхода газа ранее подключенного** в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя **(для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности)**, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным **рабочим давлением не более 0,3 МПа**, измеряемое по прямой линии, составляет **не более 200 метров** и сами мероприятия предполагают **строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)** в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется); | Согласно Постановления РСТ № 44/5 от 10.09.2015**26 675 руб.** (с учетом НДС); |
| 2 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим **15 м3/час, с учетом расхода газа ранее подключенного** в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ **для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности)**, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным **рабочим давлением не более 0,3 МПа**, измеряемое по прямой линии, **составляет не более 200 метров** и сами мероприятия **предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа)** в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется); | Согласно Постановления РСТ № 44/5 от 10.09.2015**45 211,86 руб.** (без учета НДС). |
| 3 | Технологического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа **500 м3/час** и менее **и (или)** проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе **0,6 МПа и менее, при условии что расстояние по прямой** от сети газораспределения до границы участка **составляет 150 м и менее**, **кроме** случаев, указанныхв [подпунктах **"1"**](#Par48) **и** [**"2"**](#Par49) **настоящей таблицы и установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту**. | Согласно Постановления РСТ № 90/2 от 29.12.2014 (в ред. постановления РСТ РО от 05.03.2015 N 8/2) по стандартизированным ставкам |
| 4 | Технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа свыше 500**м3/часи (или)** проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе **свыше 0,6 МПа**, а также в случаях, если лицо, подавшее заявку на подключение (технологическое присоединение), письменно подтверждает **готовность компенсировать расходы ГРО, связанные с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей** газораспределения, необходимой для осуществления технологического присоединения, в случае, если такие расходы не были включены в инвестиционные программы ГРО.Объекты подпадающие под подпункт [**"3"**](#Par49) **настоящей таблицы** при условии что **расстояние по прямой** от сети газораспределения до границы участка **составляет более 150 м.**В случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:- проведение лесоустроительных работ;- проведение врезки в газопроводы диаметром не менее 250 мм под давлением не менее 0,3 МПа;- переходы через водные преграды;- прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;- прокладку газопровода по болотам 3-го типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий. | Определяется по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы. |